## UF Система ультрафильтрации
Опросный лист по подбору системы ультрафильтрации (UF)
Заполните поля, выделенные серой заливкой, и отправьте этот файл на электронную почту office@ecovita.ru
Организация/частное лицо:
Адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О., должность):
Телефон
E-mail
Исходные данные:
1. Источник питающей воды: | поверхностный источник |  |  | выбрать из списка
2. Необходимая производительность:
л/час
м3/час
м3/сутки
3. Режим водопотребления: | непрерывный |  |  | выбрать из списка
4. Предполагаемая работа: | в составе систем водоочистки |  |  | выбрать из списка
5. Параметры
давление воды на входе, Мпа, Бар/атм |  | температура на входе, °С
диаметр трубопроводов подключения, мм |  | материал труб | чугун | выбрать из списка
диаметр канализационных труб, мм |  | материал канализационных труб | нПВХ | выбрать из списка
6. Промывные воды предполагается сбрасывать: |  | городской канализационный коллектор |  | выбрать из списка
7. Монтаж планируется осуществлять: |  | силами Ген. Подрядчика |  | выбрать из списка
8. Срок планируемого ввода в эксплуатацию:
9. Нормативный документ, регламентирующий требования к качеству очищенной воды:
10. Оборудование будет располагаться:
помещение, существующее: длина* ширина*высота, м
помещение будет строиться: длина* ширина*высота, м
помещение будет строиться после уточнения размеров
оборудование в контейнерном исполнении
11. Описание существующей системы водоочистки (если есть):
12. Дополнительные требования
Показатель |  | Значение
емкость на входе (без поплавка) |  |  | выбрать из списка
емкость на выходе (с поплавком) |  |  | выбрать из списка
CIP-мойка |  |  | выбрать из списка
предочистка (мультипатронный фильтр / дисковая фильтрация) |  |  | выбрать из списка
единая рама для системы ультрафильтрации и предочистки |  |  | выбрать из списка
интеграция в SCADA или существующую АСУ |  |  | выбрать из списка
Заполнить таблицу или приложить химический анализ питающей воды:
показатель | Исходная вода | Нормы ПДК
рН (водородный показатель)
Запах при 20 0С
Запах при 60 0С
Цветность, градусы
Мутность, мг/л
Перманганатная окисляемость, мгО2/л
Общая минерализация, мг/л
Щелочность, моль/л
Общая жесткость, мг-экв/л
Кальций (Са2+), мг/л
Магний (Mg2+), мг/л
Железо общее Fe, мг/л
Азот аммонийный (по N), мг/л
Нитриты (NO2-), мг/л
Нитраты (NO3-), мг/л
Мышьяк (As3+ ) , мг/л
Хлориды (Cl-), мг/л
Сульфаты (SO42- ), мг/л
Хром (Cr 6+), мг/л
Бор (B), мг/л
Марганец Mn2+, мг/л
Ртуть (Hg), мг/л
Сероводород, мг/л
Фториды (F-), мг/л
Поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/л
Нефтепродукты (суммарно), мг/л
Фенол, мг/л
Цианиды, мг/л
Молибден, мг/л
Амины, мг/л
Привкус, баллы
ООО "Эковита"
offce@ecovita.ru
т/ф +7(812) 566-55-01 или +7(499) 600-08-01
www.ecovita.ru

## данные (hidden)
Источник воды | Сброс концентрата | автоматизация | монтаж | выбор
артезианская скважина | городской канализационный коллектор | ручное управление | силами Заказчика | да
городской водопровод | заводской канализационный коллектор | автоматическое | силами Ген. Подрядчика | нет
поверхностный источник | септик | мультиклапанная система | силами Поставщика
морская вода
сточная вода
другое (указать)
Характер загрязнений | режим | Источник стоков | Состав стоков
песок, камни | непрерывный | предприятие (характеристика) | приложить развернутый химический анализ
наличие органики | периодический | хозяйственно-бытовые стоки | приложить сокращенный химический анализ
другое (указать) | посменный | ливневые стоки | другое (указать)
| другое (указать) | другое (указать)
Использование подготовленной воды: | материал труб | предполагаемая работа
Питьевое водоснабжение | чугун | в составе систем водоочистки
Хозяйственно-бытовое водоснабжение | нПВХ | самостоятельная работа
Энергетическое оборудование | ПНД
Пищевое производство | другое (указать)
Технологические цели
Предварительная очистка
Сброс в поверхностные источники