## RO обратный осмос
Опросный лист по подбору системы обратного осмоса (RO)
Заполните поля, выделенные серой заливкой, и отправьте этот файл на электронную почту office@ecovita.ru
Организация/частное лицо:
Адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О., должность):
Телефон
E-mail
Исходные данные:
1. Источник питающей воды: | поверхностный источник |  |  | выбрать из списка
2. Необходимая производительность:
л/час
м3/час
м3/сутки
3. Режим водопотребления: | непрерывный |  |  | выбрать из списка
4. Параметры
давление воды на входе, Мпа, Бар/атм |  | температура на входе, °С
диаметр трубопроводов подключения, мм |  | материал труб |  | выбрать из списка
диаметр канализационных труб, мм |  | материал канализационных труб |  | выбрать из списка
5. Концентрат предполагается сбрасывать: |  | городской канализационный коллектор |  | выбрать из списка
6. Монтаж планируется осуществлять: |  | силами Ген. Подрядчика |  | выбрать из списка
7. Срок планируемого ввода в эксплуатацию:
8. Нормативный документ, регламентирующий требования к качеству очищенной воды:
9. Оборудование будет располагаться:
помещение, существующее: длина* ширина*высота, м
помещение будет строиться: длина* ширина*высота, м
помещение будет строиться после уточнения размеров
оборудование в контейнерном исполнении
10. Описание существующей системы водоочистки (если есть):
11. Дополнительные требования
Показатель |  | Значение
дозирование антискаланта |  |  | выбрать из списка
система химической промывки мембран (CIP-мойка) |  |  | выбрать из списка
установка электродеионизатора (для серии RO MC) |  |  | выбрать из списка
рама из нержавеющей стали |  |  | выбрать из списка
звуковая /световая сигнализация |  |  | выбрать из списка
ручная/автоматическая линия подмеса питающей воды |  |  | выбрать из списка
встроенный узел промывки чистой водой с автоматикой (без бака) |  |  | выбрать из списка
комплект внешней линии промывки чистой водой с автоматикой |  |  | выбрать из списка
панельный дисплей с мнемосхемой |  |  | выбрать из списка
трубопровод и арматура напорной части из нержавеющей стали |  |  | выбрать из списка
система диспетчеризации (GSM, WI-FI) |  |  | выбрать из списка
интеграция в SCADA или существующую АСУ |  |  | выбрать из списка
Накопительная емкость с датчиками уровня |  | Значение
да, указать объем емкости, особенности исполнения (ограничения габаритов помещения)
нет
Подающий насос |  | Значение
да, указать требуемую производительность, напор
нет
Заполнить таблицу или приложить химический анализ питающей воды:
Параметр | Единицы измерения | Фактически определено | Требования к качеству подготовленной воды
Запах | балл
Привкус | балл
Цветность | Град.
Мутность | ЕМФ/мг/л
рН | ед. рН
Окисляемость перманганатная | мгО2/л
Сухой остаток | мг/л
Проводимость | мкСм/см
Натрий | мг/л
Кальций | мг/л
Магний | мг/л
Жесткость общая | мг-экв/л
Щелочность | мг-экв/л
Бикарбонаты | мг/л
Сульфаты | мг/л
Хлориды | мг/л
Соли аммония | мг/л
Нитриты | мг/л
Нитраты | мг/л
Железо (суммарно) | мг/л
Марганец | мг/л
Нефтепродукты | мг/л
Сероводород | мг/л
Углекислота | мг/л
Хлор остаточный свободный | мг/л
Хлор остаточный связанный | мг/л
Фосфаты | мг/л
Фтор | мг/л
Хром | мг/л
Цианиды | мг/л
Цинк | мг/л
Йод | мкг/л
Кислород растворенный | мг/л
Кремний | мг/л
Выделенные жирным шрифтом показатели являются наиболее важными при подборе системы. Либо приложите к опросному листу протокол анализа исходной воды.
ООО "Эковита"
offce@ecovita.ru
т/ф +7(812) 566-55-01 или +7(499) 600-08-01
www.ecovita.ru

## данные (hidden)
Источник воды | Сброс концентрата | автоматизация | монтаж | выбор
артезианская скважина | городской канализационный коллектор | ручное управление | силами Заказчика | да
городской водопровод | заводской канализационный коллектор | автоматическое | силами Ген. Подрядчика | нет
поверхностный источник | септик | мультиклапанная система | силами Поставщика
морская вода
сточная вода
другое (указать)
Характер загрязнений | режим | Источник стоков | Состав стоков
песок, камни | непрерывный | предприятие (характеристика) | приложить развернутый химический анализ
наличие органики | периодический | хозяйственно-бытовые стоки | приложить сокращенный химический анализ
другое (указать) | посменный | ливневые стоки | другое (указать)
| другое (указать) | другое (указать)
Использование подготовленной воды: | материал труб | предполагаемая работа
Питьевое водоснабжение | чугун | в составе систем водоочистки
Хозяйственно-бытовое водоснабжение | нПВХ | самостоятельная работа
Энергетическое оборудование | ПНД
Пищевое производство | другое (указать)
Технологические цели
Предварительная очистка
Сброс в поверхностные источники