## Реагенты
Опросный лист по подбору реагентов для паровых котлов
Заполните поля, выделенные серой заливкой, и отправьте этот файл на электронную почту office@ecovita.ru
Организация/частное лицо:
Адрес:
Контактное лицо (Ф.И.О., должность):
Телефон
E-mail
Дата | 2023-01-01
Исходные данные:
1. Имеющиеся проблемы: |  |  |  | выбрать из списка
2. Тип и марка котла: |  |  |  | выбрать из списка
3. Число котлов:
число работающих котлов |  | общее исло котлов
4. Параметры:
рабочее давление, атм |  | рабочая температура котла, С
паропроизводительность котла, тонн/час |  | процент возврата конденсата, %
количество питательной воды, м3/час
5. Схема водоподготовки (отметить):
механические фильтры |  | фильтры обезжелезования
натрий-катионирование |  | Н-катионирование
деаэратор |  | декарбонизатор
7. Внутрикотловая обработка
8. Требоваяния к качеству пара и для каких целей используется
Заполнить таблицу или приложить химический анализ питающей воды:
Параметр | Единицы измерения | Питательная вода | Котловая вода | Конденсат
рН | ед. рН
Жесткость общая | мг-экв/л
Щелочность по метилоранжу | мг-экв/л
Щелочность по фенофталеину | мг-экв/л
Хлориды | мг/л
Углекислота | мг/л
Кислород растворенный | мг/л
Кремнекислота | мг/л
Железо (суммарно) | мг/л
Марганец | мг/л
Медь | мг/л
Электропроводность | мСм/см
ООО "Эковита"
offce@ecovita.ru
т/ф +7(812) 566-55-01 или +7(499) 600-08-01
www.ecovita.ru

## данные (hidden)
Источник воды | Сброс концентрата | автоматизация | монтаж | выбор
артезианская скважина | городской канализационный коллектор | ручное управление | силами Заказчика | да
городской водопровод | заводской канализационный коллектор | автоматическое | силами Ген. Подрядчика | нет
поверхностный источник | септик | мультиклапанная система | силами Поставщика
морская вода
сточная вода
другое (указать)
Характер загрязнений | режим | Источник стоков | Состав стоков
песок, камни | непрерывный | предприятие (характеристика) | приложить развернутый химический анализ
наличие органики | периодический | хозяйственно-бытовые стоки | приложить сокращенный химический анализ
другое (указать) | посменный | ливневые стоки | другое (указать)
| другое (указать) | другое (указать)
Использование подготовленной воды: | материал труб | предполагаемая работа
Питьевое водоснабжение | чугун | в составе систем водоочистки
Хозяйственно-бытовое водоснабжение | нПВХ | самостоятельная работа
Энергетическое оборудование | ПНД
Пищевое производство | другое (указать)
Технологические цели
Предварительная очистка
Сброс в поверхностные источники
Имеющиеся проблемы | Тип и марка котла | Схема водоподготовки:
накипь | жаротрубный паровой котел | механические фильтры
внутрикотловая коррозия | паротрубный паровой котел | внутрикотловая коррозия
обрастание продувных труб | водогрейный котел | обрастание продувных труб
качество пара | парогенератор | качество пара
коррозия линии возврата конденсата |  | коррозия линии возврата конденсата
другое (указать) |  | другое (указать)